## Пример расчета
Пример определения стоимости проектирования линейных сооружений слаботочной сети
Требуется определить стоимость проектирования линейных сооружений слаботочной сети, включающих: − канализацию линейных сооружений слаботочной сети из полимерных гофротруб емкостью 18 отверстий и длиной 110 метров; − канализацию линейных сооружений слаботочной сети из асбестоцементных труб труб емкостью 6 отверстий и длиной 250 метров; − колодцы канализации линейных сооружений слаботочной сети в количестве 4-х штук; − 2 резервных канала в канализации линейных сооружений слаботочной сети из полимерных гофротруб на 18 отверстий; − медный кабель (в 10 каналах) длиной 1100 метров в канализации линейных сооружений слаботочной сети из полимерных гофротруб емкостью 18 отверстий; − оптический кабель (в 6 каналах) длиной длиной 660 метров в канализации линейных сооружений слаботочной сети из полимерных гофротруб емкостью 18 отверстий − оптический кабель (в 6 каналах) длиной 1 500 метров в канализации линейных сооружений слаботочной сети из асбестоцементных труб емкостью на 6 отверстий; − оптический кабель длиной 510 метров в одном резервном канале в существующей канализации линейных сооружений слаботочной сети на 24 отверстия
Расчет выполнен в ценах на IV кв. 2024 г., согласно письму Минстроя России от от 18.10.2024г. № 61327-ИФ/09
№ п.п. | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, парграфов и пунктов НЗ на проектные работы |  |  | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
1 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 24 отверстий включительно | Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры, установленные приказом Минстроя России от 28.11.2023 № 847/пр (далее – НЗ № 847/пр), Таблица 3.1, пункт 1.4 (от 100 до 500 п.м. включительно) |  |  | (43,2 + 1,131 х 110) х х 1000 х 1,48 | 248063
|  | а = | 43.2 | тыс.руб
|  | в = | 1.131 | тыс. руб
|  | Х = | 110 | п.м., протяженность канализации из полимерных гофротруб на 18 отверстий
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
2 | Сооружение канализации линейных сооружений слаботочной сети диаметром до 125 мм, емкостью трубопровода до 6 отверстий включительно | НЗ № 847/пр, Таблица 3.1, пункт 1.2 (от 100 до 500 п.м. включительно) |  |  | (13,5 + 0,528 х 250) х 1000 х 1,48 | 215340
|  | а = | 13.5 | тыс.руб
|  | в = | 0.528 | тыс. руб
|  | Х = | 250 | п.м., протяженность канализации из асбестоцементных труб на 6 отверстий
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
3 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети (из полимерных гофротруб емкостью на 18 отверстий) | НЗ № 847/пр Таблица 3.1, пункт 2.1 (от 100 до 500 п.м. включительно) |  |  | (61,8 + 0,095 х 110) х 1000 х 1,48 | 106930
|  | а = | 61.8 | тыс.руб
|  | в = | 0.095 | тыс. руб
|  | Х = | 110 | п.м.
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
4 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети (из асбестоцементных труб емкостью на 6 отверстий) | НЗ № 847/пр Таблица 3.1, пункт 2.1 (от 100 до 500 п.м. включительно) |  |  | (61,8 + 0,095 х 250) х 1000 х 1,48 | 126614
|  | а = | 61.8 | тыс.руб
|  | в = | 0.095 | тыс. руб
|  | Х = | 250 | п.м.
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
5 | Проектирование каждого последующего кабеля за первым кабелем линейного сооружения слаботочной сети в канализации линейного сооружения слаботочной сети (из полимерных гофротруб емкостью на 18 отверстий) | НЗ № 847/пр Таблица 3.1, пункт 2.1 (от 1 000 до 3 000 п.м. включительно) |  |  | (85,1 + 0,068 х 1650) х 0,35 х 1000 х 1,48 | 102201
|  | а = | 85.1 | тыс.руб
|  | в = | 0.068 | тыс. руб
|  | Х = | 1650 | п.м. (общая протяженность последующих кабелей - медных и оптических)
110*(18-1-2) = 1 650
|  |  | 110 | п.м.
|  |  | 18 | шт., общая емкость канализации из полимерных гофротруб
|  |  | 1 | шт., емкость канализации из полимерных гофротруб, используемая для прокладки первого кабеля
|  |  | 2 | шт., резервная емкость канализации из полимерных гофротруб
|  | К = | 0.35 | коэффициент при проектировании каждого последующего кабеля за первым кабелем линейного сооружения слаботочной сети в канализации линейного сооружения слаботочной сети, пункт 3 таблицы 3.1.1 НЗ № 847/пр
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
6 | Проектирование каждого последующего кабеля за первым кабелем линейного сооружения слаботочной сети в канализации линейного сооружения слаботочной сети (из асбестоцементных труб емкостью на 6 отверстий) | НЗ № 847/пр Таблица 3.1, пункт 2.1 (от 1 000 до 3 000 п.м. включительно) |  |  | (85,1 + 0,068 х 1250) х 0,35 х 1000 х 1,48 | 88112
|  | а = | 85.1 | тыс.руб
|  | в = | 0.068 | тыс. руб
|  | Х = | 1250 | п.м. (общая протяженность последующих кабелей)
250*(6-1)=1 250
|  |  | 250 | п.м., протяженность канализации из асбестоцементных труб
|  |  | 6 | шт., общая емкость канализации из асбестоцементных труб
|  |  | 1 | шт., емкость канализации из асбестоцементных труб, используемая для прокладки первого кабеля
|  | К = | 0.35 | коэффициент при проектировании каждого последующего кабеля за первым кабелем линейного сооружения слаботочной сети в канализации линейного сооружения слаботочной сети, пункт 3 таблицы 3.1.1 НЗ № 847/пр
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
7 | Первый кабель линейного сооружения слаботочной сети в проектируемой канализации линейного сооружения слаботочной сети (оптический кабель в резервном канале существующей телефонной канализации на 24 отверстия) | НЗ № 847/пр Таблица 3.1, пункт 2.1 (от 500 до 1 000 п.м. включительно) |  |  | (65,4 + 0,088 х 510) х 1,2 х 1000 х 1,48 | 195857
|  | а = | 65.4 | тыс.руб
|  | в = | 0.088 | тыс. руб
|  | Х = | 510 | п.м.
|  | К = | 1.2 | коэффициент при проектировании линейных сооружения слаботочной сети в существующей телефонной канализации линейных сооружений телефонной сети, пункт 4 таблицы 3.1.1 НЗ № 847/пр
|  | Ипр = | 1.48 | индекс пересчета IV кв. 2024 г.
| ИТОГО по п.п. 1‒7 |  |  |  |  | 1083117